Форма 3.1.  Баланс электрической энергии

За 2009 год

| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 83053184 | 68509328 | 47342851 | 21088713 | 14543856 | 9300000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 35163848 | 28378898 | 28378898 |  | 6784950 | 4797000 |
| НН | 47889336 | 40130430 | 18963953 | 21088713 | 7758906 | 4503000 |

Форма 3.2.  Баланс электрической энергии

За октябрь 2010 года

| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 784 715 | 6 337 220 | 4 346 424 | 1 990 796 | 1 447 495 | 710 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 341 539 | 2 643 719 | 2 643 719 |  | 697 820 | 340000 |
| НН | 4 443 176 | 3 693 501 | 1 702 705 | 1 990 796 | 749 675 | 370000 |

Баланс электрической энергии

За ноябрь 2010 года

| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 826 613 | 6 527 600 | 4 613 193 | 1 914 407 | 1 299 013 | 983 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 421 219 | 2 741 310 | 2 741 310 |  | 679 909 | 510000 |
| НН | 4 405 394 | 3 786 290 | 1 871 883 | 1 914 407 | 619 104 | 473000 |

Баланс электрической энергии

За декабрь 2010 года

| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 270 000 | 7 195 088 | 5 208 467 | 1 986 621 | 2 074 912 | 1 399 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 038 092 | 3 036 296 | 3 036 296 |  | 1 001 796 | 700000 |
| НН | 5 231 908 | 4 158 792 | 2 172 171 | 1 986 621 | 1 073 116 | 699000 |

Форма 3.1.  Баланс электрической энергии

За 2010 год

| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 86 463 265 | 70 080 056 | 48 007 475 | 4 158 792 | 16 383 209 | 9 578 571 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 37 310 784 | 28 814 772 | 28 814 772 |  | 8 496 012 | 4923060 |
| НН | 49 152 481 | 41 265 284 | 19 192 703 | 4 158 792 | 7 887 197 | 4655511 |

Форма 3.2.  Баланс электрической энергии

| за январь 2011 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 947 314 | 7 296 161 | 5 163 716 | 2 132 445 | 1 651 153 | 1 600 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 970 421 | 3 064 985 | 3 064 985 |  | 905 436 | 750000 |
| НН | 4 976 893 | 4 231 176 | 2 098 731 | 2 132 445 | 745 717 | 850000 |

Баланс электрической энергии

| за | февраль 2011 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 357 143 | 7 037 380 | 4 806 260 | 2 231 120 | 1 319 763 | 1 300 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 559 605 | 2 911 662 | 2 911 662 |  | 647 943 | 730000 |
| НН | 4 797 538 | 4 125 718 | 1 894 598 | 2 231 120 | 671 820 | 570000 |

Баланс электрической энергии

| за | март 2011 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 238 954 | 6 630 394 | 4 716 459 | 1 913 935 | 1 608 560 | 1 020 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 546 689 | 2 840 791 | 2 840 791 |  | 705 898 | 503000 |
| НН | 4 692 265 | 3 789 603 | 1 875 668 | 1 913 935 | 902 662 | 517000 |

Баланс электрической энергии

| за | апрель 2011 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 140 175 | 5 831 859 | 3 864 761 | 1 967 098 | 1 308 316 | 600 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 092 849 | 2 234 638 | 2 234 638 |  | 858 211 | 290000 |
| НН | 4 047 326 | 3 597 221 | 1 630 123 | 1 967 098 | 450 105 | 310000 |

Баланс электрической энергии

| за | май 2011 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 361 456 | 5 578 159 | 3 867 687 | 1 710 472 | 783 297 | 500 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 055 306 | 2 734 135 | 2 734 135 |  | 321 171 | 240000 |
| НН | 3 306 150 | 2 844 024 | 1 133 552 | 1 710 472 | 462 126 | 260000 |

Баланс электрической энергии

| за | июнь 2011 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |  |
| Всего | 5 764 651 | 5 412 829 | 3 776 948 | 1 635 881 | 351 822 | 400 000 |  |
| ВН |  |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 822 042 | 2 670 916 | 2 670 916 |  | 151 126 | 180000 |  |
| НН | 2 942 609 | 2 741 913 | 1 106 032 | 1 635 881 | 200 696 | 220000 |  |
|  | Баланс электрической энергии |  |  |  |  |
| за | июль 2011 года |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 373 264 | 5 280 578 | 3 499 148 | 1 781 430 | 1 092 686 | 400 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 961 596 | 2 460 494 | 2 460 494 |  | 501 102 | 180000 |
| НН | 3 411 668 | 2 820 084 | 1 038 654 | 1 781 430 | 591 584 | 220000 |

| Баланс электрической энергии За август 2011 года |
| --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 228 036 | 5 420 102 | 3 831 385 | 1 588 717 | 807 934 | 500 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 172 384 | 2 672 603 | 2 672 603 |  | 499 781 | 220000 |
| НН | 3 055 652 | 2 747 499 | 1 158 782 | 1 588 717 | 308 153 | 280000 |
|  | Баланс электрической энергии |
| за | сентябрь 2011 года |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 957 010 | 5 559 199 | 3 756 127 | 1 803 072 | 1 397 811 | 550 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 420 899 | 2 564 818 | 2 564 818 |  | 856 081 | 260000 |
| НН | 3 536 111 | 2 994 381 | 1 191 309 | 1 803 072 | 541 730 | 290000 |
|  | Баланс электрической энергии |
| за | октябрь 2011 года |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 834 254 | 6 868 276 | 4 936 112 | 1 932 164 | 965 978 | 700 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 624 282 | 3 123 106 | 3 123 106 |  | 501 176 | 400000 |
| НН | 4 209 972 | 3 745 170 | 1 813 006 | 1 932 164 | 464 802 | 300000 |
|  | Баланс электрической энергии |
| за | ноябрь 2011 года |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 321 326 | 7 023 052 | 5 005 000 | 2 018 052 | 1 298 274 | 1 000 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 751 980 | 3 060 808 | 3 060 808 |  | 691 172 | 490000 |
| НН | 4 569 346 | 3 962 244 | 1 944 192 | 2 018 052 | 607 102 | 510000 |
|  | Баланс электрической энергии |
| за | декабрь 2011 года |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 848 144 | 7 071 017 | 5 088 464 | 1 982 553 | 1 777 127 | 1 500 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 932 059 | 3 119 060 | 3 119 060 |  | 812 999 | 690000 |
| НН | 4 916 085 | 3 951 957 | 1 969 404 | 1 982 553 | 964 128 | 810000 |
|  | Баланс электрической энергии |
| за | 2011 года |  |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 89 371 727 | 75 009 006 | 52 312 067 | 22 696 939 | 14 362 721 | 10 070 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 40 910 112 | 33 458 016 | 33 458 016 |  | 7 452 096 | 5113000 |
| НН | 48 461 615 | 41 550 990 | 18 854 051 | 22 696 939 | 6 910 625 | 4957000 |

## Форма 9

Форма раскрытия информации о балансе электрической энергии и мощности

по электрическим сетям УМП «КЭиТС» на 2012 год

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2011 (предшествующий период) | План 2012 (текущий период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн. кВт.ч | 89,371 727 | 88,7 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВт.ч | 14,362 721 | 10,33 |
| 2.1 | собственное потребление | млн. кВт.ч |  |  |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч |  |  |
| 3 | Относительные потери | % | 16,28 | 11,65 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | млн. кВт.ч | 75,009 006 | 78,37 |
| 4.1 | собственного потребления | млн. кВт.ч |  |  |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 18,467 | 18,958 |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 2,9678 | 2,2086 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт |  |  |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт |  |  |
| 7 | Относительные потери | % | 16,28 | 11,65 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | МВт | 15,4811 | 16,7494 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт |  |  |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт |  |  |
| 9 | Заявленная мощность: | МВт | 18,467 | 18,958 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт |  |  |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт |  |  |
| 10 | Присоединенная мощность: | МВА | 48,5 | 48,5 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА |  |  |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА |  |  |

| Баланс электрической энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | январь 2012 года |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 003 194 | 7 359 046 | 5 177 037 | 2 182 009 | 1 644 148 | 1 630 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 871 250 | 3 060 521 | 3 060 521 |  | 810 729 | 805000 |
| НН | 5 131 944 | 4 298 525 | 2 116 516 | 2 182 009 | 833 419 | 825000 |

| за | февраль 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 270 477 | 7 613 530 | 5 401 465 | 2 212 065 | 1 656 947 | 1 300 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 075 538 | 3 235 694 | 3 235 694 |  | 839 844 | 675000 |
| НН | 5 194 939 | 4 377 836 | 2 165 771 | 2 212 065 | 817 103 | 625000 |

| за | март 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 655 133 | 7 036 135 | 4 937 331 | 2 098 804 | 1 618 998 | 1 150 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 879 601 | 3 061 610 | 3 061 610 |  | 817 991 | 600000 |
| НН | 4 775 532 | 3 974 525 | 1 875 721 | 2 098 804 | 801 007 | 550000 |

| за | апрель 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень Фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 234 141 | 6 400 990 | 4 388 056 | 2 012 934 | 833 151 | 680 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 136 909 | 2 724 138 | 2 724 138 |  | 412 771 | 345000 |
| НН | 4 097 232 | 3 676 852 | 1 663 918 | 2 012 934 | 420 380 | 335000 |

| за | май 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 375 535 | 5 864 538 | 3 980 622 | 1 883 916 | 510 997 | 510 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 035 099 | 2 799 639 | 2 799 639 |  | 235 460 | 235000 |
| НН | 3 340 436 | 3 064 899 | 1 180 983 | 1 883 916 | 275 537 | 275000 |

| за | июнь 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 212 792 | 5 662 732 | 3 839 802 | 1 822 930 | 550 060 | 410 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 003 050 | 2 746 025 | 2 746 025 |  | 257 025 | 185000 |
| НН | 3 209 742 | 2 916 707 | 1 093 777 | 1 822 930 | 293 035 | 225000 |

| за | июль 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 415 102 | 5 710 057 | 4 051 559 | 1 658 498 | 705 045 | 400 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 321 057 | 2 968 349 | 2 968 349 |  | 352 708 | 185000 |
| НН | 3 094 045 | 2 741 708 | 1 083 210 | 1 658 498 | 352 337 | 215000 |

| за | август 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 521 456 | 5 618 441 | 3 902 559 | 1 715 882 | 903 015 | 500 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 153 017 | 2 701 900 | 2 701 900 |  | 451 117 | 260000 |
| НН | 3 368 439 | 2 916 541 | 1 200 659 | 1 715 882 | 451 898 | 240000 |

| за | сентябрь 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный Отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 846 083 | 5 800 253 | 4 057 739 | 1 742 514 | 1 045 830 | 540 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 326 650 | 2 814 929 | 2 814 929 |  | 511 721 | 250000 |
| НН | 3 519 433 | 2 985 324 | 1 242 810 | 1 742 514 | 534 109 | 290000 |

| за | октябрь 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 190 482 | 7 000 389 | 4 999 003 | 2 001 386 | 1 190 093 | 710 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 693 053 | 3 165 941 | 3 165 941 |  | 527 112 | 345000 |
| НН | 4 497 429 | 3 834 448 | 1 833 062 | 2 001 386 | 662 981 | 365000 |
| за | ноябрь 2012 года |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 524 198 | 7 279 392 | 5 226 783 | 2 052 609 | 1 244 806 | 1 040 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 836 689 | 3 199 097 | 3 199 097 |  | 637 592 | 515000 |
| НН | 4 687 509 | 4 080 295 | 2 027 686 | 2 052 609 | 607 214 | 525000 |

| за | декабрь 2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 958 501 | 7 489 052 | 5 350 494 | 2 138 558 | 2 469 449 | 1 460 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 278 008 | 3 266 491 | 3 266 491 |  | 1 011 517 | 720000 |
| НН | 5 680 493 | 4 222 561 | 2 084 003 | 2 138 558 | 1 457 932 | 740000 |

## Форма 9

Форма раскрытия информации о балансе электрической энергии и мощности

по электрическим сетям УМП «КЭиТС» на 2013 год

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2012 (предшествующий период) | План 2013 (текущий период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн. кВт.ч | 93,207 094 | 91,34 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВт.ч | 14,372 539 | 10,627 |
| 2.1 | собственное потребление | млн. кВт.ч |  |  |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч |  |  |
| 3 | Относительные потери | % | 15,42 | 11,63 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | млн. кВт.ч | 78,750 342 | 80,713 |
| 4.1 | собственного потребления | млн. кВт.ч |  |  |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 18,96 | 20,1 |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 2,9236 | 2,339 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт |  |  |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт |  |  |
| 7 | Относительные потери | % | 15,42 | 11,63 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | МВт | 16,0193 | 17,762 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт |  |  |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт |  |  |
| 9 | Заявленная мощность: | МВт | 18,96 | 20,1 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт |  |  |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт |  |  |
| 10 | Присоединенная мощность: | МВА | 48,5 | 48,5 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА |  |  |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА |  |  |

2013 год

| за | январь 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 528 075 | 8 203 288 | 5 923 535 | 2 279 753 | 1 324 787 | 1 648 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 012 524 | 3 297 423 | 3 297 423 |  | 715 101 | 811000 |
| НН | 5 515 551 | 4 905 865 | 2 626 112 | 2 279 753 | 609 686 | 837000 |

| за | февраль 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 236 433 | 7 228 170 | 4 995 211 | 2 232 959 | 1 008 263 | 1 410 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 995 615 | 3 567 163 | 3 567 163 |  | 428 452 | 727000 |
| НН | 4 240 818 | 3 661 007 | 1 428 048 | 2 232 959 | 579 811 | 683000 |

| за | март 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 928 664 | 7 362 463 | 5 388 526 | 1 973 937 | 1 566 201 | 1 106 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 039 681 | 3 326 764 | 3 326 764 |  | 712 917 | 575000 |
| НН | 4 888 983 | 4 035 699 | 2 061 762 | 1 973 937 | 853 284 | 531000 |

| за | апрель 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 500 311 | 6 522 252 | 4 585 552 | 1 936 700 | 978 059 | 657 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 411 969 | 2 905 811 | 2 905 811 |  | 506 158 | 335 000 |
| НН | 4 088 342 | 3 616 441 | 1 679 741 | 1 936 700 | 471 901 | 322 000 |

| за | май 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 418 461 | 5 892 141 | 3 895 911 | 1 996 230 | 526 320 | 534 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 852 622 | 2 580 811 | 2 580 811 |  | 271 811 | 247 000 |
| НН | 3 565 839 | 3 311 330 | 1 315 100 | 1 996 230 | 254 509 | 287 000 |

| за | июнь 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 072 756 | 5 565 691 | 3 776 690 | 1 789 001 | 507 065 | 410 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 639 242 | 2 393 248 | 2 393 248 |  | 245 994 | 185 000 |
| НН | 3 433 514 | 3 172 443 | 1 383 442 | 1 789 001 | 261 071 | 225 000 |

| за | июль 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 527 400 | 6 186 903 | 4 046 338 | 2 140 565 | 340 497 | 410 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 842 463 | 2 660 665 | 2 660 665 |  | 181 798 | 185 000 |
| НН | 3 684 937 | 3 526 238 | 1 385 673 | 2 140 565 | 158 699 | 225 000 |

| за | август 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 540 239 | 5 792 175 | 3 971 358 | 1 820 817 | 748 064 | 514 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 863 802 | 2 502 801 | 2 502 801 |  | 361 001 | 255 000 |
| НН | 3 676 437 | 3 289 374 | 1 468 557 | 1 820 817 | 387 063 | 259 000 |

| за | сентябрь 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 524 195 | 6 411 594 | 4 477 397 | 1 934 197 | 1 112 601 | 584 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 259 299 | 2 758 197 | 2 758 197 |  | 501 102 | 275 000 |
| НН | 4 264 896 | 3 653 397 | 1 719 200 | 1 934 197 | 611 499 | 309 000 |

| за | октябрь 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 378 898 | 7 244 377 | 5 278 200 | 1 966 177 | 1 134 521 | 754 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 649 806 | 3 115 083 | 3 115 083 |  | 534 723 | 360 000 |
| НН | 4 729 092 | 4 129 294 | 2 163 117 | 1 966 177 | 599 798 | 394 000 |

| за | ноябрь 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 407 795 | 7 161 757 | 5 016 555 | 2 145 202 | 1 246 038 | 1 073 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 749 272 | 3 151 174 | 3 151 174 |  | 598 098 | 527 000 |
| НН | 4 658 523 | 4 010 583 | 1 865 381 | 2 145 202 | 647 940 | 546 000 |

| за | декабрь 2013 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 562 811 | 7 425 214 | 5 261 182 | 2 164 032 | 2 137 597 | 1 527 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 194 103 | 3 192 842 | 3 192 842 |  | 1 001 261 | 752 000 |
| НН | 5 368 708 | 4 232 372 | 2 068 340 | 2 164 032 | 1 136 336 | 775 000 |

## 2014 год

## Форма 9

Форма раскрытия информации о балансе электрической энергии и мощности

по электрическим сетям УМП «КЭиТС» на 2014 год

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2013 (предшествующий период) | План 2014 (текущий период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн. кВт.ч | 93,626 038 | 93,550 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВт.ч | 12,630 013 | 10,7432 |
| 2.1 | собственное потребление | млн. кВт.ч |  |  |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч |  |  |
| 3 | Относительные потери | % | 13,49 | 11,63 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | млн. кВт.ч | 80,996 025 | 82,670 |
| 4.1 | собственного потребления | млн. кВт.ч |  |  |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 20,1 | 21,2 |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 2,1498 | 2,4656 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт |  |  |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт |  |  |
| 7 | Относительные потери | % | 13,49 | 11,63 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | МВт | 17,9364 | 18,7344 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт |  |  |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт |  |  |
| 9 | Заявленная мощность: | МВт | 20,1 | 21,2 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт |  |  |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт |  |  |
| 10 | Присоединенная мощность: | МВА | 48,5 | 48,5 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА |  |  |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА |  |  |

| за | январь 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 741 670 | 8 205 155 | 5 964 190 | 2 240 965 | 1 536 515 | 1 109 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 424 621 | 3 610 268 | 3 610 268 |  | 814 353 | 543 000 |
| НН | 5 317 049 | 4 594 887 | 2 353 922 | 2 240 965 | 722 162 | 566 000 |

| за | февраль 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 648 552 | 7 516 752 | 5 531 044 | 1 985 708 | 1 131 800 | 1 058 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 757 133 | 3 202 551 | 3 202 551 |  | 554 582 | 518 000 |
| НН | 4 891 419 | 4 314 201 | 2 328 493 | 1 985 708 | 577 218 | 540 000 |

| за | март 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 8 529 336 | 7 328 838 | 5 229 382 | 2 099 456 | 1 200 498 | 992 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 593 688 | 3 151 401 | 3 151 401 |  | 442 287 | 515 000 |
| НН | 4 935 648 | 4 177 437 | 2 077 981 | 2 099 456 | 758 211 | 477 000 |

| за | апрель 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 731 162 | 6 808 118 | 4 892 188 | 1 915 930 | 923 044 | 870 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 465 180 | 3 063 653 | 3 063 653 |  | 401 527 | 443 000 |
| НН | 4 265 982 | 3 744 465 | 1 828 535 | 1 915 930 | 521 517 | 427 000 |

| за | май 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 033 364 | 6 180 321 | 4 189 555 | 1 990 766 | 853 043 | 786 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 092 404 | 2 719 342 | 2 719 342 |  | 373 062 | 362 000 |
| НН | 3 940 960 | 3 460 979 | 1 470 213 | 1 990 766 | 479 981 | 424 000 |

| за | июнь 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 563 285 | 6 137 278 | 4 385 454 | 1 751 824 | 426 007 | 726 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 791 326 | 2 639 030 | 2 639 030 |  | 152 296 | 327 000 |
| НН | 3 771 959 | 3 498 248 | 1 746 424 | 1 751 824 | 273 711 | 399 000 |

| за | июль 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 836 455 | 6 064 377 | 4 315 046 | 1 749 331 | 772 078 | 726 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 970 560 | 2 607 683 | 2 607 683 |  | 362 877 | 327 000 |
| НН | 3 865 895 | 3 456 694 | 1 707 363 | 1 749 331 | 409 201 | 399 000 |

| за | август 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 6 708 335 | 5 895 685 | 4 101 889 | 1 793 796 | 812 650 | 751 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 2 917 091 | 2 535 146 | 2 535 146 |  | 381 945 | 372 000 |
| НН | 3 791 244 | 3 360 539 | 1 566 743 | 1 793 796 | 430 705 | 379 000 |

| за | сентябрь 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 7 395 530 | 6 573 050 | 4 669 709 | 1 903 341 | 822 480 | 826 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 3 213 548 | 2 826 982 | 2 826 982 |  | 386 566 | 390 000 |
| НН | 4 181 982 | 3 746 068 | 1 842 727 | 1 903 341 | 435 914 | 436 000 |

| за | октябрь 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 063 726 | 7 419 347 | 5 391 557 | 2 027 790 | 1 644 379 | 938 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 269 082 | 3 412 900 | 3 412 900 |  | 856 182 | 450 000 |
| НН | 4 794 644 | 4 006 447 | 1 978 657 | 2 027 790 | 788 197 | 488 000 |

| за | ноябрь 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 9 455 989 | 7 871 101 | 5 782 479 | 2 088 622 | 1 584 888 | 996 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 129 478 | 3 384 580 | 3 384 580 |  | 744 898 | 489 000 |
| НН | 5 326 511 | 4 486 521 | 2 397 899 | 2 088 622 | 839 990 | 507 000 |

| за | декабрь 2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Поступление в сеть, кВт | Полезный отпуск кВт | Полезный отпуск юр.лица, кВт | Полезный отпуск население, кВт | Уровень фактических потерь, кВт | Уровень нормативных потерь, кВт |
| Всего | 10 218 625 | 8 688 158 | 6 555 600 | 2 132 558 | 1 530 467 | 1 085 000 |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | 4 455 227 | 3 735 908 | 3 735 908 |  | 719 319 | 532 000 |
| НН | 5 763 398 | 4 952 250 | 2 819 692 | 2 132 558 | 811 148 | 553 000 |

Форма 1.2. Информация о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2015 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2014 г. (предшествующий период) | План 2015г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 97,926 | 97,03 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 97,926 | 97,03 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,238 | 11,265 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 13,52 | 11,6098 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 84,688 | 85,7650 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 21,2 | 22,2 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 2,46 | 2,58 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 11,6038 | 11,6216 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 18,74 | 19,62 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 18,74 | 19,62 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2016 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2016 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2015 г. (предшествующий период) | План 2016 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 94,381 | 98,550 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 94,381 | 98,550 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,249 | 13,294 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 14,04 | 13,49 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 81,132 | 85,088 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 22,2 | 23,2 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 3,116 | 3,130 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 14,04 | 13,49 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 19,067 | 20,031 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 22,2 | 23,2 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2017 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2017 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2016 г. (предшествующий период) | План 2017 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 100,751 | 98,580 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 100,751 | 98,580 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,789 | 11,494 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 13,69 | 11,64 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 86,962 | 87,085 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 23,2 | 24,2 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 3,176 | 2,817 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 13,69 | 11,64 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 20,024 | 21,383 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 23,2 | 24,2 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2018 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2018 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2017 г. (предшествующий период) | План 2018 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 103,751 | 101,000 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 103,751 | 101,000 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,707 | 11,756 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 13,21 | 11,64 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 90,043 | 89,244 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 24,2 | 22,27 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 3,065 | 2,592 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 13,21 | 11,64 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 21,135 | 19,678 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 23,2 | 22,27 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2019 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2019 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2018 г. (предшествующий период) | План 2019 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 104,735 | 118,749 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 104,735 | 118,749 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,538 | 13,822 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 12,93 | 11,64 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 91,197 | 104,927 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 22,27 | 22,95 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 2,879 | 2,671 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 12,93 | 11,64 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 19,391 | 20,279 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 22,27 | 22,95 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2020 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2020 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2019 г. (предшествующий период) | План 2020 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 106,641 | 120,870 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 106,641 | 120,870 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,162 | 15,623 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 12,34 | 12,92 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 93,478 | 105,246 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 22,95 | 27,55 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 2,872 | 3,56 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 12,34 | 12,92 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 20,118 | 23,99 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 22,95 | 27,55 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2021 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2021 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2020 г. (предшествующий период) | План 2021 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 107,612 | 121,270 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 107,612 | 121,270 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 14,234 | 15,675 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 13,23 | 12,93 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 93,378 | 105,321 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 27,55 | 28,50 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 3,56 | 3,68 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 13,23 | 12,93 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 23,99 | 24,82 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 28,55 | 28,50 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2022 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2022 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2021 г. (предшествующий период) | План 2022 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 116,670 | 121,130 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 116,670 | 121,130 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 14,429 | 15,662 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 12,37 | 12,93 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 102,241 | 105,468 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 28,5 | 28,46 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 3,52 | 3,68 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 12,37 | 12,93 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 24,98 | 24,78 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 28,5 | 28,46 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2023 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2023 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2022 г. (предшествующий период) | План 2023 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 118,470 | 122,270 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 118,470 | 122,270 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,673 | 15,809 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 11,54 | 12,93 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 104,796 | 106,461 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 28,46 | 28,73 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 3,68 | 3,71 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 11,54 | 12,93 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 24,78 | 25,02 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 28,46 | 28,73 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |

2024 год

Форма 1.2. Информация

о балансе электрической энергии и мощности

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования 2024 год |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2023 г. (предшествующий период) | План 2024 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровню напряжения | млн. кВт.ч | 120,953 | 123,590 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  | 120,953 | 123,590 |
|  | НН |  |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети ВСЕГО в том числе: | млн. кВт.ч | 13,808 | 15,980 |
| 2.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 11,42 | 12,93 |
| 3.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО в том числе: | млн.кВт.ч | 107,145 | 107,610 |
| 4.1. | Сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | мВт | 28,73 | 29,50 |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | мВт | 3,71 | 3,52 |
| 6.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети ВСЕГО, в том числе: | % | 11,42 | 12,93 |
| 7.1. | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) ВСЕГО, в том числе: | мВт | 25,02 | 25,98 |
| 8.1. | сторонним потребителям (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |
| 9 | Заявленная мощность ВСЕГО, в том числе: | МВт | 28,73 | 29,50 |
| 9.1. | сторонних потребителей (субабонентам) всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |
|  | СН-I |  |  |  |
|  | СН-II |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |